## 環境取組事例
番号 | 取組み項目 | 取組み内容
1 | 節電・省エネ | エアコンや冷却設備の管理、こまめな保守点検を実施する。
2 | 節電・省エネ | エアコン使用時の室温を冷房時28度、暖房時20度以下にする｡
3 | 節電・省エネ | 電力不要時の負荷遮断、変圧器の遮断を実施する。
4 | 節電・省エネ | 照明の適正化(照度、点灯時間の適正管理)に努める。
5 | 節電・省エネ | パソコン、コピー機などは、使用しないときは電源を切る。
6 | 節電・省エネ | エレベーター利用を減らし、階段利用を推進する。
7 | 節電・省エネ | エアコンは必要な場所や時間を限定して使用する｡
8 | 節電・省エネ | こまめな消灯を実施する。（昼休みの事務室、トイレ、応接、給湯室等）
9 | 節電・省エネ | インバーターなどによるモーターの回転制御を実施する。
10 | 節電・省エネ | 機械設備などは休止時には電源をOFFにする。
11 | 節電・省エネ | 暖房便座の温度を低めに設定し、使用後はフタ閉めを推進する。
12 | 節電・省エネ | 照明の点灯箇所や電球管本数を削減する。
13 | 節電・省エネ | ボイラーなどの廃熱利用を実施する。
14 | 節電・省エネ | ヒートポンプを利用する。
15 | 節電・省エネ | 建物に2重窓や複数ガラスなどを設置して断熱性を向上させる。
16 | 節電・省エネ | 太陽光発電などの再生可能エネルギーや燃料電池設備を導入する。
17 | 節電・省エネ | 給湯設備を遮断加工などによって省エネルギー化を進める。
18 | 節電・省エネ | 省エネルギー型エアコン設備を積極的に導入する。
19 | 節電・省エネ | LED照明、インバーター照明など、省エネルギー型照明器具を使用する。
20 | 節電・省エネ | 太陽熱エネルギーを給湯や暖房に利用する。
21 | 節電・省エネ | 太陽光エネルギーを自家発電に利用する。
22 | 節電・省エネ | コージェネレーション(発電時の廃熱利用)システムを導入する。
23 | 節電・省エネ | デマンドコントロールの導入により電力のピークカットに努める。
24 | 節電・省エネ | 高効率給湯器を導入する。
25 | 節電・省エネ | ボイラーなどは低空気比運転などの熱管理を実施する
26 | 節水 | 節水意識の向上のため、蛇口付近に「節水」などの標識を貼る｡
27 | 節水 | 蛇口に節水コマを設置する｡
28 | 節水 | 雨水貯留タンクの設置などにより雨水活用に努める。
29 | 節水 | 雨水利用を推進する。(打ち水、洗車など)
30 | 節水 | 使用済み水の再利用(循環使用、打ち水など)に努める。
31 | 節水 | 節水型の家電製品・水洗トイレなどの使用に努める。
32 | 節水 | 水道配管からの漏洩を定期的に点検する。
33 | 紙減量 | 会議用資料や事務書類を簡素化する。
34 | 紙減量 | 両面印刷･両面コピーをする｡
35 | 紙減量 | A4用紙などによる文書のスリム化に努める。
36 | 紙減量 | プロジェクターなどの活用で、会議資料は可能な限り配布しない。
37 | 紙減量 | コピー用紙の裏面利用をする｡
38 | 紙減量 | 電子メディアなどの利用によるペーパーレス化をする｡
39 | 紙減量 | カタログやパンフレット類を必要以上に受け取らない。
40 | ごみ減量(リデュース・リユース・リサイクル) | 簡易包装の推進、多重包装を控える。
41 | ごみ減量(リデュース・リユース・リサイクル) | 通い箱（繰り返し納品する場合の容器）を作り、梱包材を減らす。
42 | ごみ減量(リデュース・リユース・リサイクル) | 納入業者などに対して梱包材料の持ち帰りを要求する。
43 | ごみ減量(リデュース・リユース・リサイクル) | 缶、ビン、ペットボトルなどは納入業者の引き取りに努める。
44 | ごみ減量(リデュース・リユース・リサイクル) | 仕入れ計画を徹底して、余剰品の削減に努める。
45 | ごみ減量(リデュース・リユース・リサイクル) | びん・缶などの分別回収ボックスを配置し、ごみ分別を徹底する。
46 | ごみ減量(リデュース・リユース・リサイクル) | 量売り・バラ売りの推進などにより、包装紙・容器・トイレなどを削減する。
47 | ごみ減量(リデュース・リユース・リサイクル) | 廃棄物管理表(マニフェスト)をもとに廃棄物の適正処理を確認する。
48 | ごみ減量(リデュース・リユース・リサイクル) | 再使用又はリサイクルしやすい製品を使用、購入に努める。
49 | ごみ減量(リデュース・リユース・リサイクル) | 包装・梱包などの削減・再利用を推進する。
50 | ごみ減量(リデュース・リユース・リサイクル) | 廃食用油の石鹸やバイオディーゼル燃料などへの再利用に協力する。
51 | ごみ減量(リデュース・リユース・リサイクル) | 各種廃棄物のリサイクル化をする。
52 | ごみ減量(リデュース・リユース・リサイクル) | 金属屑、紙屑、廃液などの回収、再利用を徹底する。
53 | ごみ減量(リデュース・リユース・リサイクル) | リターナブル容器に入った製品を優先的に使用・購入・販売するよう努める。
54 | ごみ減量(リデュース・リユース・リサイクル) | 詰め替え式の容器・製品の販売に努める。
55 | ごみ減量(リデュース・リユース・リサイクル) | コピー機、プリンターのトナーカートリッジの回収とリサイクルを進める。
56 | ごみ減量(リデュース・リユース・リサイクル) | レジ袋削減のためマイバッグ利用を推進する。
57 | ごみ減量(リデュース・リユース・リサイクル) | マイ箸、洗い箸利用を推進する。
58 | エコ活動(開発・販売・管理・環境保全体制) | 整理・整頓・清掃を推進する。
59 | エコ活動(開発・販売・管理・環境保全体制) | 事業所周辺の緑化や清掃など環境整備に努める。
60 | エコ活動(開発・販売・管理・環境保全体制) | 地域の環境活動に積極的に参加する。
61 | エコ活動(開発・販売・管理・環境保全体制) | 資材購入に当り、環境配慮のチェックを行う。
62 | エコ活動(開発・販売・管理・環境保全体制) | 環境に配慮されたエコ商品の購入に努める。
63 | エコ活動(開発・販売・管理・環境保全体制) | 小型・軽量化により、資源使用量の最小限化をめざす。
64 | エコ活動(開発・販売・管理・環境保全体制) | 製品の長寿命化をめざす。
65 | エコ活動(開発・販売・管理・環境保全体制) | 製品の使用過程でのエネルギー削減をめざす。
66 | エコ活動(開発・販売・管理・環境保全体制) | 再生資源の積極的利用に取り組む。
67 | エコ活動(開発・販売・管理・環境保全体制) | 素材の選定、部品の点数削減などにより、解体しやすい構造をめざす。
68 | エコ活動(開発・販売・管理・環境保全体制) | 使用後の製品回収に取り組む。
69 | エコ活動(開発・販売・管理・環境保全体制) | 環境に優しい商品を定め、その販売に取り組む。
70 | エコ活動(開発・販売・管理・環境保全体制) | ユーザーに環境保全型商品に関する情報提供を行う。
71 | エコ活動(開発・販売・管理・環境保全体制) | 従業員が環境保全上の資格、能力などを保有できるよう養成する。
72 | エコ活動(開発・販売・管理・環境保全体制) | 顧客に自社の環境活動の取組みについて広報し、理解と協力を求める。
73 | エコ活動(開発・販売・管理・環境保全体制) | 従業員の環境教育プログラムを保有する。
74 | エコ活動(開発・販売・管理・環境保全体制) | 環境活動に必要な情報が適切に伝達される仕組みを整備する。
75 | エコ活動(開発・販売・管理・環境保全体制) | 環境対応の組織(役割分担や責任、権限など)を明確にする。
76 | エコ活動(開発・販売・管理・環境保全体制) | 法令規制などの整備をする。
77 | エコ活動(開発・販売・管理・環境保全体制) | 環境活動に必要な作業手順や運用基準を定める。
78 | エコ活動(開発・販売・管理・環境保全体制) | 契約などに環境配慮の条項・管理を組み込む。
79 | エコ活動(開発・販売・管理・環境保全体制) | 顧客や発注者に対し、環境保全の提案をする。
80 | 自動車対策 | エコドライブを推進する｡
81 | 自動車対策 | ハイブリッド自動車・電気自動車などの次世代自動車の導入を推進する。
82 | 自動車対策 | 最新の排ガス規制や騒音規制に適合した車への代替に努める。
83 | 自動車対策 | 車の走行距離、燃料の使用量を記録・管理し、車の使用を極力控える。
84 | 自動車対策 | 運転方法の配慮(急発進・急加速・空ふかし排除・アイドリングストップ)を徹底する。
85 | 自動車対策 | 定期的にノーカーデーを設定する。
86 | 自動車対策 | 自動車の使用を控える。(自転車の活用や電車、バスなどの公共交通機関の利用等)
87 | 自動車対策 | 最大積載量に見合った輸送設定を実施する。
88 | 自動車対策 | 共同配送、帰りの荷の確保に努める。
89 | 自動車対策 | 発注・輸送の計画化・平準化に努める。
90 | 自動車対策 | 近くからの通勤や近くへの移動は、自転車を利用する。